# 问题一_代码说明

## 算的是什么

本程序解决题目第一问：在分时电价与光伏出力已知的条件下，为微网制定一天的购电与储能充放电计划，使全天购电费用最小。一天被划分为144个10分钟时段，每个时段决策从外部电网购入的正常电量、储能充电量、放电量，以及光伏的上网与弃光安排，并允许在供电不足时以高价紧急购电兜底。

## 按什么思路实现

把"光伏优先供负荷、计划购电补足、不足先放电、再紧急购电；负荷满足后光伏余电优先充电、其次用剩余计划购电充电"这套优先级写成显式分流的线性约束，连同储能电量递推、充放电功率上下限、储能电量上下限、同一时段不得同时充放电等物理条件一起构成混合整数线性规划，调用分支定界求解器求全局最优。由于分流优先级被显式建模，模型解出的结果与按规则逐槽执行的结果逐槽一致。

## 得到什么结果

全年最优购电费用为35126.95元。程序同时输出逐槽的购电计划、储能充放电量与储电量轨迹，以及全天购电量与购电费，并按题目要求的四项内容组织成结果表。

模型检查项全部通过：能量平衡最大残差1.82e-12，储能递推最大残差1.48e-12，且同一时段充放电量之积恒为0。